销售热线：027-87262533          	售后服务：027-87262575

传    真：027-87262141             邮    箱：whgykj@126.com

公司地址：湖北省武汉市武昌区丁字桥路51号

公司网址：http://www.whgykj.com/

目录

产品简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

产品特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

技术参数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

产品别名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

- 产品简介：

指针式绝缘电阻测试仪适用于测量各种电机，电缆，变压器，电讯元器件，家用电器和其它电气设备的绝缘电阻。

- 产品特性：

本仪表适用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其它电气设备的绝缘电阻。

- 技术参数：

1、型号 额定电压 测量范围(MΩ) 准确度等级 (V) 允差

ZC25-1 100 ±10% 0～100 10(相当于弧长的1级)

ZC25-2 250 ±10% 0～250

ZC25-3 500 ±10% 0～500

ZC25-4 1000 ±10% 0～1000

2、使用条件: 温度-25～+40℃,相对湿度不大于80%

3、摇柄额定转速: 120r/min

4、外形尺寸: 205mm×120mm×145mm

5、重量: 约2kg

- 产品别名：

- 指针式绝缘电阻测试仪；

- 绝缘电阻测试仪；

- 高压绝缘电阻测试仪；

- 电子兆欧表